## สุขภาพและการแพทย์
ตัวอย่างเอกสารประกอบ TRL แผนงาน สุขภาพและการแพทย์
ระดับ TRL | ยาและ biopharmaceutical |  | medical device
| คำอธิบาย | เอกสารประกอบ TRL | คำอธิบาย | เอกสารประกอบ TRL
TRL 4 : การพิสูจน์เชิงแนวคิด (Proof of concept) หรือ ต้นแบบได้ถูกสาธิตในระดับห้องปฏิบัติการ หรือ Pre-clinical / non-clinical study (แล้วแต่กรณี) | - ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการได้รับการสาธิตในระดับห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน - มีการแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติสำคัญของต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการว่าสามารถทำงานได้ตามที่คาดหวัง - มีการทดลองต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการในระดับ pre-clinical/non-clinical ทั้ง in vitro หรือ in vivo ที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล | 1. วิธีการทดลองและผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการของต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ ที่สามารถพัฒนาและ/หรือประยุกต์ผลลัพธ์ที่ได้สำหรับการต่อยอดในลำดับต่อไป 2. ผลการทดลองของต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการในระดับ In vitro และ/หรือ In vivo | 4.1 การพิสูจน์ผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิด (Proof of Concept) หมายถึงกระบวนการวิจัยที่แสดงกลไกการทำงานหรือการออกฤทธิ์ของแนวคิดผลิตภัณฑ์ 4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype Design & Development) หมายถึงกระบวนการรวบรวม Design Inputs ประเภทต่างๆ เช่น Users, Patients, Market Products, Useability, Rule & Regulation, Standards เป็นต้น เพื่อนำมาสร้างแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Concept) และนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบรุ่นที่ 1 (First Design Output) ต่อมาทำการทดสอบ Products Verification เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Concepts) สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบรุ่นสุดท้าย (Final Design output) 4.3 การทดสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับก่อนการทดลองในมนุษย์(Preclinical - Conformity Ascessment) หมายถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบรุ่นสุดท้าย (Final Design output) เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ ในระดับก่อนการทดลองในมนุษย์(Preclinical - Conformity Ascessment) ได้แก่ การทดสอบในห้องปฏิบัติการ การทดสอบในสัตว์ทดลองที่สอดคล้องกับกลไกควบคุมกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมระบุมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 4.4 การประเมินและจัดการความเสี่ยง (Risks Analysis & Managenent) การออกแบบวิธีการทดสอบ (Design of Conformity) | 1. ผลการวิจัยพื้นฐานซึ่งเป็นที่มาของการออกแบบแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ (สามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงได้) 2. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Prototypes - Design Inputs Information / Design Concept 3. แผนการทดสอบ วิธีการทดสอบ รวมถึงผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (Prototype Verification / Pre-Clinical Testing) 4. ผลการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง (Risks Analysis & Management) 5. ระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ (QMS) ที่มีขอบข่าย Design & Development สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นั้นๆ
TRL 5 : ต้นแบบหรือกระบวนการได้ถูกสาธิตในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง | - มีผลการทดลองที่แสดงถึง pharmacokinetics / pharmacodynamics / toxicology จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP - มีการจัดเตรียมข้อมูลกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ (Chemistry, Manufacturing and Control; CMC) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP และเหมาะสมต่อการผลิตเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก | 1. ข้อมูลการทดลอง non-clinical / pre-clinical studies จากแหล่งทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GLP ที่สามารถใช้ในการสนับสนุนข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลก่อนที่จะมีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 2. ข้อมูล CMC ของผลิตภัณฑ์ยา 3. ใบอนุญาตการผลิตยาแผนปัจจุบันจาก อย ที่มีชื่อของผลิตภัณฑ์ยาระบุอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต | ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการจัดทำหลักฐานทางคลินิก (Clinical Evidence) | สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ (Clinical Investigation) 1. คำขอผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 (5) แห่งพรบ.เครื่องมือแพทย์ 2562 ที่ได้รับการอนุญาตจากอย. 2. Clinical Investigational Study - Full Proposal โดยอ้างอิงตาม GCP 3. เอกสาร EC - Ethic Committe / CRO - Contracted Research Organization / CRC - Clinical Research Center 4. เอกสาร Regulatory Consultation (ถ้ามี) สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 1. แผนการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature Plan)
TRL 6 : ต้นแบบหรือกระบวนการได้ถูกสาธิตในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง | - ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก (IND) จาก อย - ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP ผ่านการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1, 1/2 และ/หรือ 2 (Clinical Trial Phase 1, 1/2 and/or 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลข้างเคียงต่าง ๆ - ข้อมูลกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP และเหมาะสมต่อการผลิตเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก | 1. การจัดเตรียมแบบฟอร์ม ผย. 8 เพื่อดำเนินการอนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1, 1/2 และ/หรือ 2 รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยาทั้ง CMC และ Safety (and/or Efficacy) profile ที่จัดเตรียมในรูปแบบ ICH-CTD 2. แบบแผนการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1, 1/2 และ/หรือ 2 3. เอกสารแผนการดำเนินการ ระยะเวลา และประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1, 1/2 และ/หรือ 2 | การเริ่มดำเนินการจัดทำหลักฐานทางคลินิก (Clinical Evidence) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มตัวอย่างจำนวนน้อย (Early Feasibility Study) | สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ (Clinical Investigation) 1. คำขอผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 (5) แห่งพรบ.เครื่องมือแพทย์ 2562 ที่ได้รับการอนุญาตจากอย. 2. Clinical Investigational Study - Full Proposal โดยอ้างอิงตาม GCP 3. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 4. เอกสาร EC - Ethic Committe / CRO - Contracted Research Organization / CRC - Clinical Research Center 5. เอกสาร Regulatory Consultation (ถ้ามี) สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 1. ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม (Literatuer Review Information) เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ในมนุษย์
TRL 7 : ต้นแบบหรือกระบวนการได้ถูกสาธิตในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง | - ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ่านการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1, 1/2 และ/หรือ 2 (Clinical Trial Phase 1, 1/2 and/or 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลข้างเคียงต่าง ๆ - มีการพัฒนากระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องการดำเนินการตามมาตรฐาน GMP และสามารถใช้เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยาได้ | 1. รายงานผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1, 1/2 และ/หรือ 2 2. ข้อมูล Product development ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP และสามารถใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยาตามรูปแบบ ICH-CTD 3. สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยาได้มีการพัฒนาและมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP-IMP | การจัดทำรูปแบบรายงานการประเมินด้านคลินิกฉบับสมบูรณ์ (Clinical Evaluation Report) เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Safety and Performance Study) | 1. Clinical Evaluation Report
TRL 8 : การผลิตและการตลาด | - ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ่านการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลข้างเคียงต่าง ๆ - สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยาได้รับการประเมินตามาตรฐาน GMP-IMP | 1. การจัดเตรียมแบบฟอร์ม ผย. 8 เพื่อดำเนินการอนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยาทั้ง CMC, Safety และ Efficacy ที่จัดเตรียมในรูปแบบ ICH-CTD 2. แบบแผนการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 3. เอกสารแผนการดำเนินการ ระยะเวลา และประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 4. GMP-IMP Certificate | การได้รับอนุญาตการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากอย. | 1. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่มีขอบข่ายตรงกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นั้นๆ 2. ใบอนุญาต / ใบรับแจ้งรายการละเอียด / ใบรับจดแจ้ง จากอย. 3. ระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ (QMS) ในขอบข่าย Manufactur & Distribution สำหรับผลิตเครื่องมือแพทย์นั้นๆ (ถ้ามี แต่อย.ยังไม่ได้มีการบังคับในปัจจุบัน)
TRL 9: Commercialization | - ผลิตภัณฑ์ยาสามารถผลิตเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในระบบสาธารณสุขได้ โดยมีระบบ Logistic และ inventory รวมถึงระบบการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาที่เหมาะสม - สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยาได้รับการประเมินตามาตรฐาน GMP | 1. รายงานผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 2. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาที่การขัดข้อมูลตามรูปแบบ ICH-CTD 3. GMP Certificate | ผู้ผลิตมีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด | ไม่มีเอกสารจากอย. แต่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและรับแจ้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ผลิต/นำเข้าหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ตามพรบ.เครื่องมือแพทย์ 2562
หมายเหตุ: ขั้นตอนของการผลิตยา และ Biopharmaceuticals แต่ละชนิด แต่ละสูตร อาจมีความจำเพาะทั้งในขั้นตอนการพัฒนา และผลิต รวมถึง Regulatory Requirement |  |  | หมายเหตุ: เนื่องจากความแตกต่างของ Medical Devices แต่ละ class และความซับซ้อนของแต่ละ devices ดังนั้น อาจมีกรณีที่การ วิจัย พัฒนาและ การผลิต มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และ Regulation ที่จำเพาะ”